дисциплинарную, административную, уголовную,  и иную ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

2. Содержание территории, зданий и помещений

2.1.	Все образовательные учреждения перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора.

2.2. Территория образовательного учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

2.3. Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с проведением ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных автомобилей, следует немедленно уведомить пожарную охрану.

2.4. Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.

2.5. Разведение костров, сжигание мусора на территории не допускается.

2.6.	В многоэтажных зданиях образовательных учреждений классы (группы) детей младших возрастов следует размещать не выше второго этажа.

2.7.	Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам.

  - Расстановка мебели,   технологического, выставочного  и другого оборудования,  в группах, кабинетах и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения и эвакуации людей из здания.

  - В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.

2.10.	Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться каким-либо оборудованием и предметами.

2.11.	Двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры и холлы должны иметь уплотнения в притворах, оборудованы устройствами самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.

В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.).

При эксплуатации  эвакуационных путей, эвакуационных  и аварийных выходов запрещается:

а)  устраивать  пороги на путях эвакуации ( за исключением порогов в дверных проёмах), раздвижные  и подъёмно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турненикеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации  людей;

б) загромождать  эвакуационные  пути и выходы  (в том числе  проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки)  различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов  сушилки и  вешалки  для одежды, гардеробы, а также хранить  (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства , автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон  в незадымляемых лестничных  клетках;

е) заменять армированное  стекло обычным  в остеклении дверей и фламуг;

ж)  изменять направление открывание дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется  или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

  - В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и т.п. должны быть жестко прикреплены к полу.

2.13. Здания образовательных учреждений должны быть оборудованы средствами оповещения людей о пожаре. Для оповещения людей о пожаре могут быть использованы внутренняя телефонная и радиотрансляционная сети, специально смонтированные сети вещания, звонки и другие звуковые сигналы.

Здания образовательных учреждений  должны быть оборудованы  дополнительными каналами связи, дублирующие сигнал пожара на пульт  подразделения пожарной охраны.

2.14. В чердачных помещениях не разрешается производить сушку белья, устраивать склады (за исключением хранения оконных рам), архивы, голубятни, мастерские.

  - Двери (люки) чердачных и технических помещений (насосных, вентиляционных камер, бойлерных, складов, кладовых, электрощитовых и т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков следует хранить в определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях (люках) чердачных и технических помещений, а также запасных выходов из здания должны быть надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крышах зданий должны содержаться в исправном состоянии. Допускается нижнюю часть наружных вертикальных лестниц закрывать легкоснимаемыми щитами на высоту не более 2,5 м от уровня земли.

  - В зданиях образовательных учреждений проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускается.

  - В складских, производственных, административных  и общественных  помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов,  а также размещения технологических  установок   руководитель организации  обеспечивает наличие табличек  с номером телефона  для вызова пожарной охраны.

2.18.Размещение аккумуляторных, хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легковоспламеняющихся материалов в зданиях, связанных с пребыванием детей, а также в подвалах и цокольных помещениях не допускается.

2.19.	Приямки окон подвальных и цокольных помещений должны содержаться в чистоте. Не допускается устанавливать на приямках и окнах несъемные металлические решетки, загромождать приямки и закладывать кирпичом оконные проемы.

2.20.	В зданиях образовательных учреждений запрещается:

а) производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;

б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;

в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанные с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;

г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;

д) забивать двери эвакуационных выходов;

е) применять для отопления нестандартные нагревательные устройства;

ж) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения за исключением специально оборудованных помещений;

з) устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

и) проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;

к) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

л) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

м) производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок;

н) хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;

о) оставлять без присмотра включенные в сеть счетные и пишущие машинки, радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

п)  устраивать в подвалах  и цокольных этажах  мастерские, а также размещать  иные хозяйственные  помещения,  размещение которых  не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них изолирован  противопожарными преградами  от общих лестничных клеток;

р) снимать предусмотренные проектной документацией двери  эвакуационных выходов из поэтажных  коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

с) загромождать  и закрывать  проходы к  местам крепления  спасательных устройств.

т) оставлять  по окончанию рабочего времени и не обесточенными  электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением  дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено  их функциональным  назначением и (или)  предусмотрено требованиями  инструкции по эксплуатации;

у) размещать (складировать)  в  электрощитовых  (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том  числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

ф) при проведении аварийных  и других  строительно-монтажных  и реставрационных  работ использовать  временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные  по своим  характеристикам для питания  применяемых электроприборов.

2.21.Одежду и обувь следует сушить в специально выделенных для этой цели помещениях или шкафах, выполненных из негорючих материалов, с обогревом радиаторами водяного отопления.

2.22.Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения руководителя детского учреждения. Эти работы должны производиться согласно требованиям Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства.

2.23.	Пользоваться утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях, под наблюдением работника детского учреждения. Использование помещений для других целей, в том числе для хранения белья, не допускается. Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.

2.24.	Все здания и помещения образовательного учреждения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

2.25.	По окончании занятий в классах, мастерских, кабинетах и лабораториях учителя, преподаватели, лаборанты, мастера производственного обучения и другие работники детского учреждения должны тщательно осмотреть   помещение, устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.

2.26.   Образовательное учреждение должно быть обеспечено  наличием планов (поэтажных) эвакуации  людей при пожаре.  На плане эвакуации  при пожаре должны быть обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.

2.27.  В образовательном учреждении организуется круглосуточное дежурство из обслуживающего  персонала.

2.28. В образовательном учреждении должны быть размещены знак пожарной безопасности «Курение табака  и пользование открытым огнём  запрещено».

3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

3.1.	Перед началом отопительного сезона котельные, калориферные установки, печи и другие приборы отопления, а также перед началом учебного года системы вентиляции и кондиционирования воздуха и кухонные очаги должны быть тщательно проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.

3.2. Неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также кухонные очаги эксплуатировать не допускается.

3.3. Использование вентиляционных каналов для отводов продуктов сгорания от газовых приборов запрещается.

3.4. Хранение в вентиляционных камерах оборудования и материалов запрещается.

3.5. Автоматические огне задерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны) установленные на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения, противопожарные разделки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от плит должны содержаться в исправном состоянии.

3.6. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а) отключать огнезадерживающие устройства;

б)	выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;

в)	закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

г)  оставлять двери вентиляционных камер открытыми.

В местах забора воздуха должна быть исключена возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня.

4. Электроустановки

4.1.	Электрические сети и электрооборудование, используемые в образовательных учреждениях, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

4.2.	Руководитель образовательного учреждения обязана обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, указанных в п. 4.1.

4.3.	Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

4.4.	Устройство и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается.

4.5.В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

4.6. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и  металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры следует применять гибкие кабели с медными жилами и резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключение переносных светильников следует предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками.

4.7.	Устройство воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок над сгораемыми кровлями, навесами, табелями лесоматериалов, тары и складами для хранения горючих материалов не допускается.

4.8.	Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности строительных конструкций из горючих материалов и не менее 0,5 м от тары в складских помещениях.

4.9. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли. Запрещается накрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами.

4.10. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводки, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

  - При эксплуатации электроустановок запрещается:

а)	использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

б)	оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

в)	пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

г)	завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;

д)	использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;

е)	применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода;

ж)	применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;

з) снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.

4.12.	Всякого рода новые подключения различных токоприемников (электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) должны производиться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.

4.13.Во всех помещениях (независимо от их назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки              ( кроме холодильников) должны отключаться.

  - Используемые для отопления небольших помещений масляные электрорадиаторы и греющие электропанели заводского изготовления должны иметь индивидуальную электрозащиту и исправные электрорегуляторы.

4.15.	Образовательные учреждения должны быть обеспечены электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

5. Противопожарное водоснабжение

5.1.	Руководитель  образовательного учреждения обязан обеспечить техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию, находящихся на балансе учреждения систем противопожарного водоснабжения (наружных водопроводных сетей с установленными на них пожарными гидрантами и указателями; пожарных водоемов и резервуаров; насосных станций для повышения давления в наружных и внутренних водопроводных сетях; пожарных пирсов и подъездов к естественным водоисточникам; внутренних пожарных кранов; стационарных установок водоснабжения, приспособленных для забора воды на случай пожара.)

5.2.	Внутренние пожарные краны периодически должны подвергаться техническому обслуживанию не реже 2 раз в год (весной и осенью) и проверяться на работоспособность путем пуска воды. О результатах технического обслуживания составляются акты.

5.3.	Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. В шкафу должен находиться рычаг для облегчения открытия крана.

Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год следует производить проверку рукавов путем пуска воды под давлением и перекатывать их «на ребро».

На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны: 1 - буквенный индекс ПК; 2- порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части.

5.4. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров следует немедленно уведомить пожарную охрану.

5.5. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны быть постоянно закрыты. Их необходимо своевременно очищать от грязи, льда и снега.

5.6.  Руководитель  образовательного учреждения  обеспечивает исправное состояние  пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда  пожарной  техники  к пожарным гидрантам в любое время года.

5.9. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся  источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться  указателями с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения.

5.10. Запрещается стоянка автотранспорта  на крышках колодцев  пожарных гидрантов.

5.11. Руководитель образовательной организации  обеспечивает  помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки  насосов. На каждой задвижке  и насосном пожарном агрегате должна быть табличка  с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.

5.12. Запрещается  использовать для хозяйственных нужд и (или)  производственных целей  запас воды, предназначенный  для нужд пожаротушения.

6. Установки пожарной автоматики

6.1.	Руководитель  образовательного учреждения должен обеспечить работоспособность и надежную эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики. Техническое обслуживание установок пожарной автоматики должно проводиться в соответствии с инструкцией по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Учреждения, не имеющие возможности собственными силами осуществлять техническое обслуживание установок и содержать обслуживающий персонал, обязаны заключить соответствующие договора на обслуживание спринклерных, дренчерных и других установок автоматического пожаротушения, а также установок пожарной сигнализации со специализированными организациями.

6.2.	При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту специализированной организацией, контроль над качеством их выполнения осуществляет зам. директора по АХР.

6.3.   В период  выполнения работ  по техническому обслуживанию  или ремонту  установок, проведение которых связано  с их отключением, администрация образовательного учреждения  должна обеспечить  пожарную  безопасность  защищаемых  установками  помещений и известить об этом  пожарную охрану.

6.4.  Руководитель образовательного учреждения обеспечивает  в соответствии  с годовым  планом-графиком, составляемым  с учетом  технической документации  заводов-изготовителей, и сроками  выполнения ремонтных работ, проведение регламентах работ  по техническому обслуживанию и планово - предупредительному ремонту систем  противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

6.5. Руководитель  образовательного учреждения обеспечивает  наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста), наличие инструкции  о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности  установок (систем)  противопожарной  защиты объекта.

6.5.  При  эксплуатации  установок  пожарной автоматики не допускается:

- загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;

- складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;

- наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия.

7.   Требования к первичным средствам  пожаротушения.

7.1.  Помещения образовательного учреждения оснащаются  первичными средствами   пожаротушения  независимо от оборудования  здания и помещений  техническими установками  пожаротушения и пожарными кранами.

Ответственность  за обеспечение  МБОДО «ДД(Ю)Т»  первичными средствами пожаротушения, их техническое  состояние и своевременную  перезарядку  возлагается на заместителя директора по АХР.

7.2.  Огнетушители  должны размещаться в легкодоступных местах , где исключено  попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное  воздействие отопительных  и нагревательных приборов.

7.3. Ручные огнетушители размещаются:

- путём навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5. м от пола до нижнего торца огнетушителя;

- путём установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или пожарные стенды.

7.4.  На период перезарядки  и технического обслуживания  огнетушителей, связанного с их ремонтом, на их место  должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

7.5. При эксплуатации и техническом обслуживании  огнетушителей, связанного с их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

7.6. При эксплуатации  и техническом обслуживании огнетушителей, следует руководствоваться  требованиями, изложенными в прилагаемых  к ним паспортах  заводов-производителей и утверждёнными  в установленном порядке регламентами  технического обслуживания огнетушителей каждого вида.

7.7.Использование первичных средств  пожаротушения  для хозяйственных  и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

8.  Требования к  помещениям повышенной  пожароопасности.

8.1.  Для каждого помещения повышенной пожароопасности   устанавливаются  определённые требования:

  - перед началом  работы с любыми огнеопасными материалами необходимо убедиться  в наличии и исправности  средств пожаротушения;

  - в кабинете запрещается работать одному;

  - после окончания занятий  следует убрать все пожароопасные  вещества и материалы в помещения, оборудованные  для их временного  хранения;

  - перед уходом из кабинета следует убедиться, что на рабочем столе  и в вытяжном шкафу  отключены электроприборы, выключена вода.

9. Требования к  проведению массовых мероприятий.

9.1.  Перед началом массовых мероприятий ответственный за пожарную безопасность  должен тщательно проверить  все помещения, эвакуационные  выходы и пути на соответствие их требованием пожарной безопасности, а также убедиться  в наличии и исправном состоянии  первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки  необходимо устранить до начало мероприятий.

9.2. На время проведения массовых мероприятий должно быть организовано  дежурство работников образовательного учреждения.

9.3. Во время проведения массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться  дежурный администратор, педагоги с которыми предварительно проводиться целевой противопожарный инструктаж.

9.4. Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух  рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями  с надписью «Выход» белого цвета  на зелёном фоне, подключенными  к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.

9.5. Количество присутствующих  в помещении детей и взрослых при проведении массового мероприятия определяется из расчёта 0,75 кв. м. на одного человека, а при проведении и танцевальных вечеров, спортивных праздников и т.п. – из расчёта 1,5. кв. м. на человека.

9.6. В помещениях, используемых  для проведения  массовых мероприятий, запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

- украшать ёлку  марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- проводить перед началом или во время представлений огневые , покрасочные и другие пожароопасные  пожаровзрывоопасные  работы;

- уменьшать ширину проходов  между рядами  и устанавливать  в проходах дополнительные кресла между рядами  и устанавливать  в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

- полностью гасить свет  в помещении  во время спектаклей или представлений;

- допускать нарушения установленных норм  заполнения помещений людьми.

Все  декорации, сценическое оформление, а также драпировка, используемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными  составами  с составлением акта  в двух экземплярах, один из которых храниться  в  образовательном учреждении.

9.7. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат  соответствия. При обнаружении неисправности  в иллюминации  или гирляндах  (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно  обесточены.

9.8. Новогодняя ёлка должна устанавливаться на устойчивом  основании и не загромождать выход из помещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии  не менее 1 м. от стен и потолков.

10. Порядок осмотра и закрытия здания и помещений по окончании работы.

10.1. В помещениях образовательного учреждения необходимо соблюдать установленный порядок  осмотра и закрытия помещений.

10.2. Работник, ответственный за противопожарную безопасность помещения, после окончания рабочего дня обязан:

- осмотреть помещение  и убедиться в отсутствии  возможных причин возникновения пожара;

- обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и дежурного освещения;

- проверить закрытие окон и форточек;

- закрыть помещение, ключи сдать на пост охраны, расписаться в журнале учёта выдачи и возврата ключей.

Помещения  могут быть закрыты только после  их осмотра  и устранения всех пожароопасных недочётов. О недочётах, которые не могут быть устранены  проверяющим, последний обязан немедленно  сообщить заместителю  директора по АХР  для принятия  соответствующих мер.

Неисправные электросети  и электрооборудование  должны быть  немедленно  отключены  до приведения их  в пожаробезопасное состояние.

10.3.  Заместитель директора по АХР  по окончании занятий должен осуществить обход здания,  проверить  работу  электропотредителей, состояние помещений.

10.4.  При обнаружении неисправностей  и (или)  аварийной ситуации работники обязаны поставить в известность администрацию  образовательного учреждения, обеспечить отсутствие учащихся  в аварийном помещении.

11.  Порядок действий в случае  возникновения пожара.

11.1. В случае возникновения пожара действия работников образовательного учреждения  и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение  безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

11.2. Каждый работник образовательного учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления, повышения температуры  и т.п.), обязан:

- немедленно сообщить по тел. «01 или 112»;

- задействовать  систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

- при необходимости отключить электроснабжение здания;

- в случае целесообразности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;

- по возможности вынести из здание наиболее ценное имущество и документы.

11.3.   Все работники образовательного учреждения  должны быть ознакомлены  с планом действий администрации и персонала в случае возникновения пожара, знать и чётко выполнять свои обязанности.

11.4. Руководитель образовательного учреждения в случае возникновения пожара при непосредственном участии  своего заместителя по АХР  обязан:

Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить  в известность  о случившемся  вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей  немедленно организовать их спасение;

- при необходимости отключить энергоснабжение здания, прекратить все работы  в здании за исключением работ, связанных с мероприятиями  по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех  работников , не участвующих  в тушении пожара;

- осуществить общее руководство  по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего  начальника пожарной охраны  о принятых мерах, о конструктивных особенностях здания, действовать по его указанию в зависимости от обстановки.